## dot plot data
[13 empty] | Normalised |  |  | Ratio to miR-26a
|  | 3 MMB | 6 MMB | 8 MMB | DG beads | miR-26a | miR-150 | miR-374a | Total Events | Gated Events |  |  | miR-26a | miR-150 | miR-374a | miR-26a | miR-150 | miR-374a | 150/374a | 374a/150 | [5 empty] | Rel exp of miR-150 to 26a |  |  | Rel exp of miR-374a to 26a |  |  | Rel exp of miR-150 to miR-374a |  |  | Rel exp of miR-374a to miR-150
Beads | Beads_1 | 10811 | 9895 | 8209 | 15027 | 232 | 219 | 239 | 47880 | 44632 | Beads | Beads_1 | 2.1009 | 2.1653 | 2.8291 | 1 | 1.0307 | 1.3466 | 0.76538 | 1.3065 | [5 empty] | PCR (miR150) | Flow Cytometry_Mul3plex |  | PCR (miR374a) | Flow Cytometry_Mul3plex |  | PCR | Flow Cytometry_Mul3plex |  | PCR | Flow Cytometry_Mul3plex
| Beads_2 | 10378 | 10550 | 8067 | 11639 | 199 | 212 | 195 | 44186 | 41240 |  | Beads_2 | 1.8814 | 1.9699 | 2.3602 | 1 | 1.047 | 1.2545 | 0.83463 | 1.1981 |  |  |  | 377 | A1 | 0.67901 | 1.2524 | A1 | 0.91505 | 0.93646 | A1 | 0.74205 | 1.3374 | A1 | 1.3476 | 1.3065
| Beads_3 | 10166 | 10494 | 8268 | 12029 | 204 | 247 | 195 | 44609 | 35410 |  | Beads_3 | 1.9672 | 2.2996 | 2.3041 | 1 | 1.169 | 1.1713 | 0.99803 | 1.002 |  |  |  | 400 | B1 | 0.99793 | 0.90537 | B1 | 1.3223 | 0.98858 | B1 | 0.75472 | 0.91582 | B1 | 1.325 | 1.1981
PTB | A1 | 5226 | 5129 | 5033 | 6421 | 3827 | 5771 | 3298 | 49343 | 41603 |  | (-) plasma | 1.9832 | 2.1449 | 2.4978 | [8 empty] | 760 | C1 | 0.2606 | 1.288 | C1 | 0.30848 | 1.0429 | C1 | 0.84477 | 1.235 | C1 | 1.1838 | 1.002
| B1 | 6885 | 7675 | 5458 | 6369 | 3287 | 3174 | 2562 | 44722 | 35410 | Pre-Term plasma | A1 | 42.2733 | 52.945 | 39.5871 | 1 | 1.2524 | 0.93646 | 1.3374 | 0.7477 |  |  |  | 1418 | D1 | 0.78295 | 1.1282 | D1 | 0.57955 | 0.8503 | D1 | 1.351 | 1.3268 | D1 | 0.74021 | 0.7477
| C1 | 4936 | 3825 | 3810 | 6168 | 5015 | 7076 | 4221 | 53953 | 35051 |  | B1 | 32.3142 | 29.2562 | 31.9451 | 1 | 0.90537 | 0.98858 | 0.91582 | 1.0919 |  |  |  | 1171 | E1 | 0.29044 | 1.0599 | E1 | 0.27698 | 0.71087 | E1 | 1.0486 | 1.491 | E1 | 0.95365 | 1.0919
| D1 | 5693 | 5401 | 4967 | 7528 | 4498 | 5357 | 2984 | 63126 | 36428 |  | C1 | 50.3969 | 64.9115 | 52.5588 | 1 | 1.288 | 1.0429 | 1.235 | 0.8097 |  |  |  | 1010 | F1 | 0.65069 | 1.199 | F1 | 0.847 | 1.1127 | F1 | 0.76823 | 1.0776 | F1 | 1.3017 | 0.8097
| E1 | 8340 | 7955 | 6187 | 9756 | 2725 | 2810 | 1313 | 68261 | 39086 |  | D1 | 44.137 | 49.7955 | 37.5299 | 1 | 1.1282 | 0.8503 | 1.3268 | 0.75368 |  |  |  | 1422 | G1 | 0.79719 | 1.0783 | G1 | 0.40276 | 0.83152 | G1 | 1.9793 | 1.2967 | G1 | 0.50523 | 0.75368
| F1 | 4316 | 4310 | 3614 | 7266 | 4495 | 6789 | 4745 | 46136 | 35535 |  | E1 | 24.6272 | 26.1031 | 17.5067 | 1 | 1.0599 | 0.71087 | 1.491 | 0.67067 |  |  |  | 1586 | I1 | 1.3393 | 1.2877 | I1 | 0.73656 | 1.0761 | I1 | 1.8184 | 1.1967 | I1 | 0.54994 | 0.92803
| G1 | 5839 | 5823 | 5212 | 8925 | 4325 | 4937 | 2854 | 59969 | 37915 |  | F1 | 51.0158 | 61.1677 | 56.7652 | 1 | 1.199 | 1.1127 | 1.0776 | 0.92803 |  |  |  | 1718 | J1 | 0.21924 | 1.0455 | J1 | 0.3961 | 0.78115 | J1 | 0.55349 | 1.3384 | J1 | 1.8067 | 0.77116
| H1 | 6587 | 8744 | 6039 | 5693 | 3233 | 2334 | 2246 | 41371 | 34876 |  | G1 | 42.5521 | 45.8829 | 35.3831 | 1 | 1.0783 | 0.83152 | 1.2967 | 0.77116 |  |  |  | 3 | A2 | 0.047887 | 0.97179 | A2 | 0.14876 | 0.73529 | A2 | 0.32192 | 1.3216 | A2 | 3.1064 | 1.2867
| I1 | 5179 | 4508 | 4213 | 6111 | 4296 | 6325 | 4014 | 80967 | 34646 |  | H1 | 32.9226 | 21.0688 | 27.1092 | 1 | 0.63995 | 0.82342 | 0.77718 | 1.2867 |  |  |  | 11 | B2 | 0.33765 | 1.1114 | B2 | 0.2763 | 0.97738 | B2 | 1.222 | 1.1371 | B2 | 0.81831 | 0.83565
| J1 | 5054 | 5327 | 5042 | 8043 | 4759 | 5479 | 3075 | 56025 | 36779 |  | I1 | 45.3404 | 58.3864 | 48.7906 | 1 | 1.2877 | 1.0761 | 1.1967 | 0.83565 |  |  |  | 108 | C2 | 0.10644 | 1.0512 | C2 | 0.25126 | 0.86732 | C2 | 0.42363 | 1.212 | C2 | 2.3605 | 0.74716
TB | A2 | 6097 | 6732 | 5872 | 6287 | 3829 | 4037 | 2325 | 53353 | 35179 |  | J1 | 48.4969 | 50.7033 | 37.8835 | 1 | 1.0455 | 0.78115 | 1.3384 | 0.74716 |  |  |  | 140 | D2 | 0.1379 | 1.2734 | D2 | 0.069041 | 1.1499 | D2 | 1.9974 | 1.1074 | D2 | 0.50066 | 0.75663
| B2 | 5721 | 5668 | 4573 | 7453 | 4260 | 5115 | 3273 | 72689 | 36063 | Term plasma | A2 | 38.5755 | 37.4872 | 28.364 | 1 | 0.97179 | 0.73529 | 1.3216 | 0.75663 |  |  |  | 148 | E2 | 0.013 | 1.1312 | E2 | 0.061682 | 0.68547 | E2 | 0.21076 | 1.6502 | E2 | 4.7447 | 0.87941
| C2 | 6612 | 6684 | 5463 | 6534 | 3552 | 3881 | 2376 | 71882 | 35102 |  | B2 | 42.6811 | 47.4358 | 41.7155 | 1 | 1.1114 | 0.97738 | 1.1371 | 0.87941 |  |  |  | 220 | F2 | 0.0090038 | 1.2994 | F2 | 0.051983 | 1.08 | F2 | 0.17321 | 1.2031 | F2 | 5.7734 | 0.82511
| D2 | 4915 | 4394 | 3729 | 7150 | 4188 | 6216 | 4189 | 52746 | 34781 |  | C2 | 34.9469 | 36.7345 | 30.31 | 1 | 1.0512 | 0.86732 | 1.212 | 0.82511 |  |  |  | 263 | G2 | 0.0092689 | 1.2287 | G2 | 0.061852 | 0.76571 | G2 | 0.14986 | 1.6046 | G2 | 6.673 | 0.90302
| E2 | 8116 | 7597 | 6446 | 8797 | 2685 | 2972 | 1324 | 86436 | 37937 |  | D2 | 46.0068 | 58.5862 | 52.9048 | 1 | 1.2734 | 1.1499 | 1.1074 | 0.90302 |  |  |  | 273 | H2 | 0.018389 | 1.1852 | H2 | 0.081293 | 1.1177 | H2 | 0.22621 | 1.0604 | H2 | 4.4206 | 0.60597
| F2 | 7200 | 5829 | 5034 | 11815 | 3516 | 4332 | 2763 | 77392 | 40489 |  | E2 | 24.8588 | 28.12 | 17.0399 | 1 | 1.1312 | 0.68547 | 1.6502 | 0.60597 |  |  |  | 274 | I2 | 0.016968 | 1.3496 | I2 | 0.062894 | 1.2039 | I2 | 0.26979 | 1.121 | I2 | 3.7066 | 0.83119
| G2 | 7571 | 6830 | 5955 | 8149 | 3045 | 3717 | 1676 | 61367 | 36943 |  | F2 | 32.8108 | 42.6336 | 35.4367 | 1 | 1.2994 | 1.08 | 1.2031 | 0.83119 |  |  |  | 289 | J2 | 0.033331 | 1.0127 | J2 | 0.22326 | 0.8751 | J2 | 0.1493 | 1.1572 | J2 | 6.6981 | 0.6232
| H2 | 5195 | 5441 | 4426 | 6975 | 3737 | 5352 | 3888 | 56700 | 35014 |  | G2 | 28.6831 | 35.2422 | 21.963 | 1 | 1.2287 | 0.76571 | 1.6046 | 0.6232 |  |  |  | 1554 | H1 | 25.0792 | 0.63995 | H1 | 1.3514 | 0.82342 | H1 | 18.5582 | 0.77718 | H1 | 0.053885 | 0.67067
| I2 | 5046 | 4091 | 3729 | 7356 | 4157 | 6388 | 4445 | 54089 | 35212 |  | H2 | 41.8383 | 49.5877 | 46.7645 | 1 | 1.1852 | 1.1177 | 1.0604 | 0.94307
| J2 | 5935 | 6325 | 5196 | 10365 | 4059 | 4419 | 2865 | 52497 | 39164 |  | I2 | 45.1701 | 60.96 | 54.3797 | 1 | 1.3496 | 1.2039 | 1.121 | 0.89206 | miR-150 | miR-374a | miR-150/374a
[12 empty] | J2 | 40.6144 | 41.1299 | 35.5415 | 1 | 1.0127 | 0.8751 | 1.1572 | 0.86413 | 0.93714 | 0.96787 | 0.95372
[13 empty] | miR-26a | miR-150 | miR-374a | miR-26a | miR-150 | miR-374a | 150/374a | 374a/150
[12 empty] | E1_Th | 31.904 | 32.2407 | 36.6846 | 1 | 1.0106 | 1.1498 | 0.87886 | 1.1378
[12 empty] | E1_M | 24.6272 | 26.1031 | 17.5067 | 1 | 1.0599 | 0.71087 | 1.491 | 0.67067
[12 empty] | F1_Th | 68.5809 | 77.7182 | 74.7531 | 1 | 1.1332 | 1.09 | 1.0397 | 0.96185
[12 empty] | F1_M | 51.0158 | 61.1677 | 56.7652 | 1 | 1.199 | 1.1127 | 1.0776 | 0.92803
[12 empty] | G1_Th | 72.2593 | 77.3574 | 75.8374 | 1 | 1.0706 | 1.0495 | 1.02 | 0.98035
[12 empty] | G1_M | 42.5521 | 45.8829 | 35.3831 | 1 | 1.0783 | 0.83152 | 1.2967 | 0.77116
[12 empty] | E2_Th | 51.1104 | 56.0445 | 50.7255 | 1 | 1.0965 | 0.99247 | 1.1049 | 0.90509
[12 empty] | E2_M | 24.8588 | 28.12 | 17.0399 | 1 | 1.1312 | 0.68547 | 1.6502 | 0.60597
[12 empty] | F2_Th | 64.8118 | 79.8761 | 78.3099 | 1 | 1.2324 | 1.2083 | 1.02 | 0.98039
[12 empty] | F2_M | 32.8108 | 42.6336 | 35.4367 | 1 | 1.2994 | 1.08 | 1.2031 | 0.83119
[12 empty] | G2_Th | 48.8624 | 67.1409 | 55.1809 | 1 | 1.3741 | 1.1293 | 1.2167 | 0.82187
[12 empty] | G2_M | 28.6831 | 35.2422 | 21.963 | 1 | 1.2287 | 0.76571 | 1.6046 | 0.6232 |  |  |  | 1171 | E1 | 0.29044 | 1.0599 | E1 | 0.27698 | 0.71087 | E1 | 1.0486 | 1.491 | E1 | 0.95365 | 1.0919
[24 empty] | 1010 | F1 | 0.65069 | 1.199 | F1 | 0.847 | 1.1127 | F1 | 0.76823 | 1.0776 | F1 | 1.3017 | 0.8097
[13 empty] | 0.063847 | 0.095722 | 0.16642 | [8 empty] | 1422 | G1 | 0.79719 | 1.0783 | G1 | 0.40276 | 0.83152 | G1 | 1.9793 | 1.2967 | G1 | 0.50523 | 0.75368
[24 empty] | 148 | E2 | 0.013 | 1.1312 | E2 | 0.061682 | 0.68547 | E2 | 0.21076 | 1.6502 | E2 | 4.7447 | 0.87941
[24 empty] | 220 | F2 | 0.0090038 | 1.2994 | F2 | 0.051983 | 1.08 | F2 | 0.17321 | 1.2031 | F2 | 5.7734 | 0.90302
[24 empty] | 263 | G2 | 0.0092689 | 1.2287 | G2 | 0.061852 | 0.76571 | G2 | 0.14986 | 1.6046 | G2 | 6.673 | 0.82511
R2
[26 empty] | 150/26a | 0.2282
[26 empty] | 374a/26a | 0.2616
[26 empty] | 150/374a | 0.0928
[26 empty] | 374a/150 | 0.0068

## fluorescence data
[7 empty] | AVG fluor |  |  | STDEV |  |  | SEM
|  | AVG | STDEV | SEM |  |  | miR-26a | miR-150 | miR-374a | miR-26a | miR-150 | miR-374a | miR-26a | miR-150 | miR-374a
Beads_0M | miR-26a | 35183.9491 | 47075.1294 | 1786.9475 | 0 M NaCl | Beads | 35183.9491 | 35735.6073 | 35169.9605 | 47075.1294 | 63881.21 | 55013.096 | 1786.9475 | 2267.0593 | 2214.7439
| miR-150 | 35735.6073 | 63881.21 | 2267.0593 |  | E1 | 36817.4592 | 38932.9797 | 38868.996 | 42620.1062 | 49232.2983 | 56016.4981 | 1802.6384 | 2044.2599 | 2517.7544
| miR-374a | 35169.9605 | 55013.096 | 2214.7439 |  | F1 | 184284.6204 | 146118.651 | 113452.1276 | 219372.0521 | 180816.4418 | 131087.1196 | 3028.1988 | 2103.7972 | 1743.3401
E1_0M | miR-26a | 36817.4592 | 42620.1062 | 1802.6384 |  | G1 | 38184.708 | 35372.0242 | 37501.6751 | 38184.708 | 35372.0242 | 37501.6751 | 1999.1602 | 1756.5886 | 2021.5498
| miR-150 | 38932.9797 | 49232.2983 | 2044.2599 |  | E2 | 34761.2862 | 38129.6268 | 37003.8873 | 42010.2651 | 94110.042 | 43776.6279 | 1695.3963 | 3900.9867 | 2146.3258
| miR-374a | 38868.996 | 56016.4981 | 2517.7544 |  | F2 | 33726.6299 | 37632.8103 | 36460.2526 | 36517.4285 | 46694.0219 | 133143.6589 | 1577.3127 | 1971.4231 | 6154.5678
E2_0M | miR-26a | 34761.2862 | 42010.2651 | 1695.3963 |  | G2 | 39810.2128 | 37286.3928 | 39257.358 | 39810.2128 | 37286.3928 | 39257.358 | 2044.207 | 2218.5616 | 3090.804
| miR-150 | 38129.6268 | 94110.042 | 3900.9867 | 0.25M NaCl | Beads | 55421.6595 | 38585.88 | 36702.2846 | 136735.2236 | 72569.6651 | 48335.7253 | 6293.7488 | 2702.6356 | 2161.6394
| miR-374a | 37003.8873 | 43776.6279 | 2146.3258 |  | E1 | 114043.0543 | 71889.1375 | 67248.8401 | 170985.6743 | 129709.1062 | 111283.3604 | 2948.4671 | 2182.8385 | 2595.012
F1_0M | miR-26a | 184284.6204 | 219372.0521 | 3028.1988 |  | F1 | 435938.2279 | 342903.6616 | 202570.8224 | 516975.5594 | 519726.2164 | 361363.7529 | 6367.3894 | 5527.126 | 4402.9479
| miR-150 | 146118.651 | 180816.4418 | 2103.7972 |  | G1 | 441555.9749 | 358397.834 | 256591.5298 | 500214.9881 | 499897.3504 | 379818.8124 | 6308.1271 | 5240.9241 | 4504.7658
| miR-374a | 113452.1276 | 131087.1196 | 1743.3401 |  | E2 | 459292.4994 | 246128.8781 | 99888.3024 | 586069.1429 | 520260.7578 | 230666.7424 | 8217.8967 | 6532.9292 | 3461.7324
F2_0M | miR-26a | 33726.6299 | 36517.4285 | 1577.3127 |  | F2 | 315357.17 | 324575.255 | 195002.6343 | 345028.8132 | 353475.9854 | 251442.1197 | 4358.732 | 3831.7321 | 3078.2934
| miR-150 | 37632.8103 | 46694.0219 | 1971.4231 |  | G2 | 116981.9845 | 102965.765 | 66351.047 | 157580.8509 | 131524.556 | 78118.1566 | 2159.2497 | 1579.1413 | 1195.3283
| miR-374a | 36460.2526 | 133143.6589 | 6154.5678 | 0.5M NaCl | Beads | 38924.1697 | 38218.8138 | 35955.2106 | 54166.7542 | 59263.1343 | 50938.9714 | 2258.9098 | 2111.1617 | 2174.0223
G1_0M | miR-26a | 38184.708 | 44702.5804 | 1999.1602 |  | E1 | 73466.8208 | 85972.7418 | 111533.3876 | 100737.4572 | 146780.5967 | 163459.627 | 5140.7368 | 6644.4454 | 6104.5116
| miR-150 | 35372.0242 | 42084.8705 | 1756.5886 |  | F1 | 99355.5555 | 84612.9116 | 76606.0909 | 240732.7375 | 243765.968 | 143144.2384 | 17418.8096 | 18586.9808 | 11534.8914
| miR-374a | 37501.6751 | 46186.9936 | 2021.5498 |  | G1 | 104055.9934 | 90008.5986 | 82283.7292 | 198397.9653 | 223985.4473 | 136506.2119 | 12007.5911 | 13457.9812 | 8515.0235
G2_0M | miR-26a | 39810.2128 | 53306.3971 | 2044.207 |  | E2 | 48309.6826 | 42887.921 | 48996.0104 | 79968.8908 | 59352.186 | 67771.573 | 3825.4308 | 2556.4796 | 3264.4418
| miR-150 | 37286.3928 | 58529.6741 | 2218.5616 |  | F2 | 70274.4126 | 61062.192 | 65936.8882 | 120861.9723 | 91978.7096 | 99150.9733 | 6777.6029 | 5556.6371 | 6209.0748
| miR-374a | 39257.358 | 72683.1996 | 3090.804 |  | G2 | 94456.463 | 54095.0348 | 78344.3077 | 175920.1817 | 95841.8373 | 147211.6919 | 10706.1613 | 5205.4141 | 9112.175
Beads_0.25M | miR-26a | 55421.6595 | 136735.2236 | 6293.7488 | 0.75M NaCl | Beads | 38172.7131 | 37390.3313 | 33978.0117 | 55566.8482 | 59089.3244 | 50951.8026 | 2140.355 | 2146.2209 | 2198.7326
| miR-150 | 38585.88 | 72569.6651 | 2702.6356 |  | E1 | 35972.9925 | 67343.0875 | 81048.8662 | 83608.691 | 113674.4911 | 113246.8509 | 2248.2279 | 5058.4485 | 4250.0786
| miR-374a | 36702.2846 | 48335.7253 | 2161.6394 |  | F1 | 46144.3627 | 70694.8582 | 51868.7557 | 105748.0828 | 174797.193 | 88952.4942 | 2221.4807 | 9992.4904 | 5592.3954
E1_0.25M | miR-26a | 114043.0543 | 170985.6743 | 2948.4671 |  | G1 | 37850.4175 | 73474.5783 | 71442.7911 | 70154.0202 | 129266.7097 | 132854.9945 | 3256.8186 | 7970.9268 | 7497.4411
| miR-150 | 71889.1375 | 129709.1062 | 2182.8385 |  | E2 | 299067.6576 | 92835.3293 | 61391.6143 | 359342.4831 | 204605.6376 | 109997.9126 | 4623.7048 | 2539.775 | 1540.8832
| miR-374a | 67248.8401 | 111283.3604 | 2595.012 |  | F2 | 43837.3291 | 37059.1135 | 42384.84 | 93970.4054 | 82671.7711 | 102890.3065 | 1587.03 | 2810.9245 | 3732.2237
E2_0.25M | miR-26a | 459292.4994 | 586069.1429 | 8217.8967 |  | G2 | 72304.6841 | 32610.6917 | 34823.1238 | 104943.871 | 62336.6392 | 117131.6693 | 1494.4782 | 1536.4855 | 3051.9187
| miR-150 | 246128.8781 | 520260.7578 | 6532.9292 | 1.0M NaCl | Beads | 43086.1562 | 31829.8136 | 36232.8792 | 90553.5784 | 41730.3879 | 44796.9354 | 3141.2688 | 1579.5185 | 1889.6447
| miR-374a | 99888.3024 | 230666.7424 | 3461.7324 |  | E1 | 35038.1553 | 38683.0705 | 53505.3 | 46417.2202 | 56416.2808 | 88853.7054 | 859.8731 | 2668.3985 | 3741.4159
F1_0.25M | miR-26a | 435938.2279 | 516975.5594 | 6367.3894 |  | F1 | 47139.7131 | 41748.7434 | 39431.6863 | 73465.5572 | 71337.7888 | 60159.6883 | 1128.2383 | 2853.5116 | 2308.7169
| miR-150 | 342903.6616 | 519726.2164 | 5527.126 |  | G1 | 39172.7086 | 48451.4855 | 53602.8769 | 67589.4195 | 89249.9146 | 77953.3998 | 1229.9154 | 4314.0575 | 3927.2355
| miR-374a | 202570.8224 | 361363.7529 | 4402.9479 |  | E2 | 355732.1151 | 132328.0162 | 88450.2314 | 365368.112 | 250095.788 | 144611.5609 | 4498.0521 | 2798.9563 | 1765.7892
F2_0.25M | miR-26a | 315357.17 | 345028.8132 | 4358.732 |  | F2 | 64874.2653 | 28759.4922 | 28870.691 | 77549.1654 | 44609.4823 | 44944.6452 | 914.8155 | 921.4004 | 958.6589
| miR-150 | 324575.255 | 353475.9854 | 3831.7321 |  | G2 | 137058.6345 | 38580.1312 | 31669.7431 | 156531.5296 | 82826.7502 | 59081.4552 | 1922.8409 | 1437.0465 | 1051.8444
| miR-374a | 195002.6343 | 251442.1197 | 3078.2934
G1_0.25M | miR-26a | 441555.9749 | 500214.9881 | 6308.1271 |  |  | AVG fluor |  |  | STDEV |  |  | SEM
| miR-150 | 358397.834 | 499897.3504 | 5240.9241 |  |  | miR-26a | miR-150 | miR-374a | miR-26a | miR-150 | miR-374a | miR-26a | miR-150 | miR-374a
| miR-374a | 256591.5298 | 379818.8124 | 4504.7658 | Beads | 0 M NaCl | 35183.9491 | 35735.6073 | 35169.9605 | 47075.1294 | 63881.21 | 55013.096 | 1786.9475 | 2267.0593 | 2214.7439
G2_0.25M | miR-26a | 116981.9845 | 157580.8509 | 2159.2497 |  | 0.25M NaCl | 55421.6595 | 38585.88 | 36702.2846 | 136735.2236 | 72569.6651 | 48335.7253 | 6293.7488 | 2702.6356 | 2161.6394
| miR-150 | 102965.765 | 131524.556 | 1579.1413 |  | 0.5M NaCl | 38924.1697 | 38218.8138 | 35955.2106 | 54166.7542 | 59263.1343 | 50938.9714 | 2258.9098 | 2111.1617 | 2174.0223
| miR-374a | 66351.047 | 78118.1566 | 1195.3283 |  | 0.75M NaCl | 38172.7131 | 37390.3313 | 33978.0117 | 55566.8482 | 59089.3244 | 50951.8026 | 2140.355 | 2146.2209 | 2198.7326
Beads_0.5M | miR-26a | 38924.1697 | 54166.7542 | 2258.9098 |  | 1.0M NaCl | 43086.1562 | 31829.8136 | 36232.8792 | 90553.5784 | 41730.3879 | 44796.9354 | 3141.2688 | 1579.5185 | 1889.6447
| miR-150 | 38218.8138 | 59263.1343 | 2111.1617 | E1 | 0 M NaCl | 36817.4592 | 38932.9797 | 38868.996 | 42620.1062 | 49232.2983 | 56016.4981 | 1802.6384 | 2044.2599 | 2517.7544
| miR-374a | 35955.2106 | 50938.9714 | 2174.0223 |  | 0.25M NaCl | 114043.0543 | 71889.1375 | 67248.8401 | 170985.6743 | 129709.1062 | 111283.3604 | 2948.4671 | 2182.8385 | 2595.012
E1_0.5M | miR-26a | 73466.8208 | 100737.4572 | 5140.7368 |  | 0.5M NaCl | 73466.8208 | 85972.7418 | 111533.3876 | 100737.4572 | 146780.5967 | 163459.627 | 5140.7368 | 6644.4454 | 6104.5116
| miR-150 | 85972.7418 | 146780.5967 | 6644.4454 |  | 0.75M NaCl | 35972.9925 | 67343.0875 | 81048.8662 | 83608.691 | 113674.4911 | 113246.8509 | 2248.2279 | 5058.4485 | 4250.0786
| miR-374a | 111533.3876 | 163459.627 | 6104.5116 |  | 1.0M NaCl | 35038.1553 | 38683.0705 | 53505.3 | 46417.2202 | 56416.2808 | 88853.7054 | 859.8731 | 2668.3985 | 3741.4159
E2_0.5M | miR-26a | 48309.6826 | 79968.8908 | 3825.4308 | F1 | 0 M NaCl | 184284.6204 | 146118.651 | 113452.1276 | 219372.0521 | 180816.4418 | 131087.1196 | 3028.1988 | 2103.7972 | 1743.3401
| miR-150 | 42887.921 | 59352.186 | 2556.4796 |  | 0.25M NaCl | 435938.2279 | 342903.6616 | 202570.8224 | 516975.5594 | 519726.2164 | 361363.7529 | 6367.3894 | 5527.126 | 4402.9479
| miR-374a | 48996.0104 | 67771.573 | 3264.4418 |  | 0.5M NaCl | 99355.5555 | 84612.9116 | 76606.0909 | 240732.7375 | 243765.968 | 143144.2384 | 17418.8096 | 18586.9808 | 11534.8914
F1_0.5M | miR-26a | 99355.5555 | 240732.7375 | 17418.8096 |  | 0.75M NaCl | 46144.3627 | 70694.8582 | 51868.7557 | 105748.0828 | 174797.193 | 88952.4942 | 2221.4807 | 9992.4904 | 5592.3954
| miR-150 | 84612.9116 | 243765.968 | 18586.9808 |  | 1.0M NaCl | 47139.7131 | 41748.7434 | 39431.6863 | 73465.5572 | 71337.7888 | 60159.6883 | 1128.2383 | 2853.5116 | 2308.7169
| miR-374a | 76606.0909 | 143144.2384 | 11534.8914 | G1 | 0 M NaCl | 38184.708 | 35372.0242 | 37501.6751 | 38184.708 | 35372.0242 | 37501.6751 | 1999.1602 | 1756.5886 | 2021.5498
F2_0.5M | miR-26a | 70274.4126 | 120861.9723 | 6777.6029 |  | 0.25M NaCl | 441555.9749 | 358397.834 | 256591.5298 | 500214.9881 | 499897.3504 | 379818.8124 | 6308.1271 | 5240.9241 | 4504.7658
| miR-150 | 61062.192 | 91978.7096 | 5556.6371 |  | 0.5M NaCl | 104055.9934 | 90008.5986 | 82283.7292 | 198397.9653 | 223985.4473 | 136506.2119 | 12007.5911 | 13457.9812 | 8515.0235
| miR-374a | 65936.8882 | 99150.9733 | 6209.0748 |  | 0.75M NaCl | 37850.4175 | 73474.5783 | 71442.7911 | 70154.0202 | 129266.7097 | 132854.9945 | 3256.8186 | 7970.9268 | 7497.4411
G1_0.5M | miR-26a | 104055.9934 | 198397.9653 | 12007.5911 |  | 1.0M NaCl | 39172.7086 | 48451.4855 | 53602.8769 | 67589.4195 | 89249.9146 | 77953.3998 | 1229.9154 | 4314.0575 | 3927.2355
| miR-150 | 90008.5986 | 223985.4473 | 13457.9812 | E2 | 0 M NaCl | 34761.2862 | 38129.6268 | 37003.8873 | 42010.2651 | 94110.042 | 43776.6279 | 1695.3963 | 3900.9867 | 2146.3258
| miR-374a | 82283.7292 | 136506.2119 | 8515.0235 |  | 0.25M NaCl | 459292.4994 | 246128.8781 | 99888.3024 | 586069.1429 | 520260.7578 | 230666.7424 | 8217.8967 | 6532.9292 | 3461.7324
G2_0.5M | miR-26a | 94456.463 | 175920.1817 | 10706.1613 |  | 0.5M NaCl | 48309.6826 | 42887.921 | 48996.0104 | 79968.8908 | 59352.186 | 67771.573 | 3825.4308 | 2556.4796 | 3264.4418
| miR-150 | 54095.0348 | 95841.8373 | 5205.4141 |  | 0.75M NaCl | 299067.6576 | 92835.3293 | 61391.6143 | 359342.4831 | 204605.6376 | 109997.9126 | 4623.7048 | 2539.775 | 1540.8832
| miR-374a | 78344.3077 | 147211.6919 | 9112.175 |  | 1.0M NaCl | 355732.1151 | 132328.0162 | 88450.2314 | 365368.112 | 250095.788 | 144611.5609 | 4498.0521 | 2798.9563 | 1765.7892
Beads_0.75M | miR-26a | 38172.7131 | 55566.8482 | 2140.355 | F2 | 0 M NaCl | 33726.6299 | 37632.8103 | 36460.2526 | 36517.4285 | 46694.0219 | 133143.6589 | 1577.3127 | 1971.4231 | 6154.5678
| miR-150 | 37390.3313 | 59089.3244 | 2146.2209 |  | 0.25M NaCl | 315357.17 | 324575.255 | 195002.6343 | 345028.8132 | 353475.9854 | 251442.1197 | 4358.732 | 3831.7321 | 3078.2934
| miR-374a | 33978.0117 | 50951.8026 | 2198.7326 |  | 0.5M NaCl | 70274.4126 | 61062.192 | 65936.8882 | 120861.9723 | 91978.7096 | 99150.9733 | 6777.6029 | 5556.6371 | 6209.0748
E1_0.75M | miR-26a | 35972.9925 | 83608.691 | 2248.2279 |  | 0.75M NaCl | 43837.3291 | 37059.1135 | 42384.84 | 93970.4054 | 82671.7711 | 102890.3065 | 1587.03 | 2810.9245 | 3732.2237
| miR-150 | 67343.0875 | 113674.4911 | 5058.4485 |  | 1.0M NaCl | 64874.2653 | 28759.4922 | 28870.691 | 77549.1654 | 44609.4823 | 44944.6452 | 914.8155 | 921.4004 | 958.6589
| miR-374a | 81048.8662 | 113246.8509 | 4250.0786 | G2 | 0 M NaCl | 39810.2128 | 37286.3928 | 39257.358 | 39810.2128 | 37286.3928 | 39257.358 | 2044.207 | 2218.5616 | 3090.804
E2_0.75M | miR-26a | 299067.6576 | 359342.4831 | 4623.7048 |  | 0.25M NaCl | 116981.9845 | 102965.765 | 66351.047 | 157580.8509 | 131524.556 | 78118.1566 | 2159.2497 | 1579.1413 | 1195.3283
| miR-150 | 92835.3293 | 204605.6376 | 2539.775 |  | 0.5M NaCl | 94456.463 | 54095.0348 | 78344.3077 | 175920.1817 | 95841.8373 | 147211.6919 | 10706.1613 | 5205.4141 | 9112.175
| miR-374a | 61391.6143 | 109997.9126 | 1540.8832 |  | 0.75M NaCl | 72304.6841 | 32610.6917 | 34823.1238 | 104943.871 | 62336.6392 | 117131.6693 | 1494.4782 | 1536.4855 | 3051.9187
F1_0.75M | miR-26a | 46144.3627 | 105748.0828 | 2221.4807 |  | 1.0M NaCl | 137058.6345 | 38580.1312 | 31669.7431 | 156531.5296 | 82826.7502 | 59081.4552 | 1922.8409 | 1437.0465 | 1051.8444
| miR-150 | 70694.8582 | 174797.193 | 9992.4904
| miR-374a | 51868.7557 | 88952.4942 | 5592.3954
F2_0.75M | miR-26a | 43837.3291 | 93970.4054 | 1587.03
| miR-150 | 37059.1135 | 82671.7711 | 2810.9245
| miR-374a | 42384.84 | 102890.3065 | 3732.2237
G1_0.75M | miR-26a | 37850.4175 | 70154.0202 | 3256.8186
| miR-150 | 73474.5783 | 129266.7097 | 7970.9268
| miR-374a | 71442.7911 | 132854.9945 | 7497.4411
G2_0.75M | miR-26a | 72304.6841 | 104943.871 | 1494.4782
| miR-150 | 32610.6917 | 62336.6392 | 1536.4855
| miR-374a | 34823.1238 | 117131.6693 | 3051.9187
Beads_1M | miR-26a | 43086.1562 | 90553.5784 | 3141.2688
| miR-150 | 31829.8136 | 41730.3879 | 1579.5185
| miR-374a | 36232.8792 | 44796.9354 | 1889.6447
E1_1M | miR-26a | 35038.1553 | 46417.2202 | 859.8731
| miR-150 | 38683.0705 | 56416.2808 | 2668.3985
| miR-374a | 53505.3 | 88853.7054 | 3741.4159
E2_1M | miR-26a | 355732.1151 | 365368.112 | 4498.0521
| miR-150 | 132328.0162 | 250095.788 | 2798.9563
| miR-374a | 88450.2314 | 144611.5609 | 1765.7892
F1_1M | miR-26a | 47139.7131 | 73465.5572 | 1128.2383
| miR-150 | 41748.7434 | 71337.7888 | 2853.5116
| miR-374a | 39431.6863 | 60159.6883 | 2308.7169
F2_1M | miR-26a | 64874.2653 | 77549.1654 | 914.8155
| miR-150 | 28759.4922 | 44609.4823 | 921.4004
| miR-374a | 28870.691 | 44944.6452 | 958.6589
G1_1M | miR-26a | 39172.7086 | 67589.4195 | 1229.9154
| miR-150 | 48451.4855 | 89249.9146 | 4314.0575
| miR-374a | 53602.8769 | 77953.3998 | 3927.2355
G2_1M | miR-26a | 137058.6345 | 156531.5296 | 1922.8409
| miR-150 | 38580.1312 | 82826.7502 | 1437.0465
| miR-374a | 31669.7431 | 59081.4552 | 1051.8444